Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

«Центр дополнительного образования для детей»

ПРОГРАММА И ПОРЯДОК

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ИНСТРУКТАЖА

ст. Курская. 2022 г.

Программа и порядок проведения противопожарного

инструктажа  с сотрудниками

МБУ ДО «ЦДОД»

- Общие положения

1.1 Положение о порядке проведения противопожарного инструктажа и обучения мерам пожарной безопасности работников  (далее - Положение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом РФ от 30.12.2001 №197-ФЗ, «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390,

«Нормами пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», утвержденных Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 и устанавливает требования пожарной безопасности к организации обучения мерам пожарной безопасности работников МБУ ДО «ЦДОД» (далее - Учреждение).

1.2. Ответственность за организацию и своевременность обучения в области пожарной безопасности и проверку знаний правил пожарной безопасности работников Учреждения несет директор, а также должностные лица Учреждения, назначенные директором в соответствии с приказом по Учреждению, в порядке установленном законодательством Российской Федерации.

1.3.Контроль за организацией обучения мерам пожарной безопасности работников Учреждения осуществляют органы государственного пожарного надзора.

1.4.Основными видами обучения работников Учреждения мерам пожарной безопасности являются противопожарный инструктаж и изучение минимума пожарно-технических знаний (далее - пожарно-технический минимум)

II. Противопожарный инструктаж

2.1. Противопожарный инструктаж проводится с целью доведения до работников Учреждения основных  требований пожарной безопасности, изучения пожарной опасности оборудования, средств  противопожарной защиты, а также их действий в случае возникновения пожара.

2.2.Противопожарный инструктаж проводится по специальным программам обучения мерам пожарной безопасности работников организаций (далее - специальные программы) и в порядке, определяемом директором Учреждения.

2.3.При проведении противопожарного инструктажа следует учитывать специфику выполняемой  работы.

2.4.Проведение противопожарного инструктажа включает в себя ознакомление работников Учреждения с:

- правилами содержания территории, зданий (сооружений) и помещений, в том числе эвакуационных путей, систем оповещения о пожаре и управления процессом эвакуации людей;

- требованиями пожарной безопасности, исходя из специфики выполняемой работы, учебного процесса;

- мероприятиями по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации зданий (правилами применения открытого огня и проведения огневых работ оборудования, производстве пожароопасных работ;

- обязанностями и действиями работников при пожаре, правилами вызова пожарной охраны, правилами применения средств пожаротушения.

2.5.По характеру и времени проведения противопожарный инструктаж подразделяется на: вводный, первичный, повторный, внеплановый  и целевой.

2.6.О проведении вводного, первичного, повторного, внепланового, целевого противопожарного инструктажей делается запись в журнале учета проведения инструктажей по пожарной безопасности с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего.

Вводный противопожарный инструктаж проводится:

- со всеми работниками, вновь принимаемыми на работу, независимо от их образования, стажа,  работы в профессии (должности);

- с сезонными работниками;

- с командированными в Учреждение работниками;

- с иными категориями работников (граждан) по решению директора.

Вводный противопожарный инструктаж в Учреждении проводится лицом, ответственным за пожарную безопасность в Учреждении, назначенным приказом директора.

Вводный инструктаж проводится по программе, разработанной с учетом требований стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности. Программа проведения вводного инструктажа утверждается директором Учреждения. Продолжительность инструктажа устанавливается в соответствии с утвержденной программой.

Первичный противопожарный инструктаж проводится непосредственно на рабочем месте:

- со всеми вновь принятыми на работу;

- с работниками, выполняющими новую для них работу;

- с командированными в Учреждение работниками;

- с обучающимися.

Проведение первичного противопожарного инструктажа с указанными категориями работников осуществляется лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности в Учреждении, назначенным приказом директора.

Первичный противопожарный инструктаж проводится по программе, разработанной с учетом требований стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности.

Первичный противопожарный инструктаж проводят с каждым работником (обучающимся) индивидуально или с группой людей, с отработкой действий при возникновении пожара, правил эвакуации, помощи пострадавшим.

Все работники Учреждения должны практически показать умение действовать при пожаре, использовать первичные средства пожаротушения.

Повторный противопожарный инструктаж проводится лицом, ответственным за пожарную безопасность, со всеми работниками, независимо от квалификации, образования, стажа, характера выполняемой работы, не реже двух раз в год.  Повторный противопожарный инструктаж проводится индивидуально или с группой работников (обучающихся) по программе первичного противопожарного инструктажа.

В ходе повторного противопожарного инструктажа проверяются знание инструкций по пожарной безопасности, мест расположения первичных средств пожаротушения, путей эвакуации, систем оповещения о пожаре и управления процессом эвакуации людей.

Внеплановый противопожарный инструктаж проводится:

- при введении в действие новых или изменении ранее разработанных правил, норм, инструкций по пожарной безопасности, иных документов, содержащих требования пожарной безопасности;

- при замене или модернизации оборудования, инструментов, исходного сырья, материалов, а также изменении других факторов, влияющих на противопожарное состояние объекта;

- при нарушении работниками Учреждения требований пожарной безопасности, которые могли привести или привели к пожару;

- для дополнительного изучения мер пожарной безопасности по требованию органов государственного пожарного надзора при выявлении ими недостаточных знаний у работников Учреждения;

- при перерывах в работе более чем на 30 календарных дней;

- при поступлении информационных материалов об авариях, пожарах, происшедших в аналогичных учреждениях.

Внеплановый противопожарный инструктаж проводится работником, ответственным за обеспечение пожарной безопасности в структурном подразделении, кабинете. Объем и содержание внепланового противопожарного инструктажа определяются в каждом конкретном случае в зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения.

Целевой противопожарный инструктаж проводится:

-при выполнении разовых работ, связанных с повышенной пожарной опасностью (сварочные и другие огневые работы);

-при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф;

-при проведении экскурсий, походов и т.д.;

-при организации массовых мероприятий с обучающимися;

-при подготовке в организации мероприятий с массовым пребыванием людей, с числом участников  более 50 человек.

Целевой противопожарный инструктаж проводится лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности в структурном подразделении или непосредственно руководителем работ.

III. Пожарно-технический минимум

3.1.Руководители, специалисты и работники, ответственные за пожарную безопасность, обучаются пожарно-техническому минимуму в объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность, в части противопожарного режима, пожарной опасности технологического процесса и производства организации, а также приемов и действий при возникновении пожара в организации, позволяющих выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре.

3.2.Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей, специалистов и работников Учреждения проводится в течение месяца после приема на работу и с последующей периодичностью не реже одного раза в три года после последнего обучения, а руководителей, специалистов и работников Учреждения, связанных с взрывопожароопасным производством, один раз в год.

3.3.Обязанности по организации обучения пожарно-техническому минимуму в Учреждении возлагаются на  директора.

3.4.Обучение пожарно-техническому минимуму организуется как с отрывом, так и без отрыва от производства.

3.5.Обучение пожарно-техническому минимуму по разработанным и утвержденным в установленном порядке специальным программам, с отрывом от производства проходят:

- директор;

- работник, ответственный за пожарную безопасность Учреждении и проведение вводного противопожарного инструктажа.

Обучение с отрывом от производства проводится в образовательных учреждениях пожарно- технического профиля, учебных центрах федеральной противопожарной службы МЧС России, учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации, территориальных подразделениях Государственной противопожарной службы МЧС России, в организациях, оказывающих в установленном порядке услуги по обучению населения мерам пожарной безопасности.

По разработанным и утвержденным в установленном порядке специальным программам

пожарно-технического минимума непосредственно в Учреждении обучаются:

- ответственные за обеспечение пожарной безопасности в кабинетах и проведение противопожарного инструктажа на рабочем месте;

- работники, осуществляющие круглосуточную охрану организации;

- и другие категории работников Учреждения в соответствии с перечнем, утвержденным приказом  директора.

Обучение по специальным программам пожарно-технического минимума непосредственно в школе проводится лицом, назначенным приказом директора, ответственным за пожарную безопасность, имеющим соответствующую подготовку.

IV. Проверка знаний правил пожарной безопасности

4.1.Проверка знаний требований пожарной безопасности руководителей, специалистов и работников Учреждения осуществляется по окончании обучения пожарно-техническому минимуму с отрывом от производства и проводится квалификационной комиссией, назначенной приказом (распоряжением) руководителя обучающей организации, состоящей не менее чем из трех человек.

4.2.В состав квалификационной комиссии входят руководители и штатные педагогические работники обучающих организаций и по согласованию специалисты федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, органов государственного пожарного надзора.

4.3.Для проведения проверки знаний требований пожарной безопасности работников, прошедших обучение пожарно-техническому минимуму в Учреждении без отрыва от производства, приказом директора создается квалификационная комиссия в составе не менее трех человек, прошедших обучение и проверку знаний требований пожарной безопасности в установленном порядке.

4.4.Квалификационная комиссия по проверке знаний требований пожарной безопасности состоит из председателя, заместителя (заместителей) председателя и членов комиссии, секретаря.

4.5.Работники, проходящие проверку знаний, должны быть заранее ознакомлены с программой и графиком проверки знаний.

Внеочередная проверка знаний требований пожарной безопасности работников Учреждения независимо от срока проведения предыдущей проверки проводится:

при утверждении новых или внесении изменений в нормативные правовые акты, содержащие требования пожарной безопасности (при этом осуществляется проверка знаний только этих нормативных правовых актов);

- при вводе в эксплуатацию нового оборудования, требующего дополнительных знаний по правилам пожарной безопасности работников (в этом случае осуществляется проверка знаний требований пожарной безопасности, связанных с соответствующими изменениями);

-при назначении или переводе работников на другую работу, если новые обязанности требуют дополнительных знаний по пожарной безопасности (до начала исполнения ими своих должностных обязанностей);

- по требованию должностных лиц органа государственного пожарного надзора, других органов ведомственного контроля, а также директора (или уполномоченного им лица) Учреждения при установлении нарушений требований пожарной безопасности и недостаточных знаний требований пожарной безопасности;

- после происшедших пожаров, а также при выявлении нарушений работниками школы требований нормативных правовых актов по пожарной безопасности;

- при перерыве в работе в данной должности более одного года;

- при осуществлении мероприятий по надзору органами государственного пожарного надзора.

Объем и	порядок процедуры внеочередной проверки знаний требований пожарной  безопасности определяются стороной, инициирующей ее проведение.

Перечень контрольных вопросов разрабатывается директором Учреждения или работником, ответственным за пожарную безопасность.

Контроль за своевременным	проведением проверки знаний требований пожарной безопасности работников осуществляется директором школы.

ПРОГРАММА

ВВОДНОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО ИНСТРУКТАЖА

| № темы | Тема | Время |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие сведения о пожарной безопасности в Учреждении и особенностях противопожарного режима | 5 мин |
| 2 | Обязанности и ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности | 10 мин |
| 3 | Ознакомление с приказами по соблюдению противопожарного режима, инструкциями, нормативными документами, основными причинами возникновения пожаров | 15 мин |
| 4 | Общие меры по пожарной профилактике и тушению пожара | 10 мин |
| Практическая тренировка, контрольная проверка | 5 мин |
| ИТОГО: | 45 мин |

ПРОГРАММА

ПЕРВИЧНОГО (ПОВТОРНОГО)

ПРОТИВОПОЖАРНОГО ИНСТРУКТАЖА

| № темы | Тема | Время |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ознакомление по плану эвакуации с местами расположения первичных средств пожаротушения, эвакуационных выходов | 10 мин |
| 2 | Условия возникновения горения | 5 мин |
| 3 | Ознакомление работников с инструкциями о мерах пожарной безопасности | 15 мин |
| 4 | Виды огнетушителей и их применение, пользование пожарными кранами. Общие меры по пожарной профилактике и тушению пожара | 10 мин |
| 5 | Сообщение о пожаре. Действия при возгорании и в условиях пожара | 5 мин |
| 6 | Порядок обесточивания объекта по окончании работы и в случае пожара | 10 мин |
| 7 | Способы оказания первой помощи пострадавшим | 5 мин |
| Практическая тренировка, контрольная проверка | 10 мин |
| ИТОГО: | 1 час 10 мин |

Пожарно-технический минимум

для руководителей структурных подразделений и кабинетов

Тематический план

| № темы | Тема | Время |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности | 5 мин |
| 2 | Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в зданиях и помещениях с массовым пребыванием людей | 5 мин |
| 3 | Меры пожарной безопасности в зданиях и помещениях с массовым пребыванием людей | 10 мин |
| 4 | Автоматические средства обнаружения, извещения и тушения пожаров, первичные средства тушения пожаров, действия при возникновении пожара, вызов пожарной охраны | 5 мин |
| 5 | Практическое занятие | 10 мин |
|  | Зачет | 10 мин |
| ИТОГО | 45 мин |

Учебная программа

Тема1.

Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности». Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Инструкции по пожарной безопасности. Система обеспечения пожарной безопасности. Права, обязанности, ответственность должностных лиц за обеспечение пожарной безопасности.

Тема 2.

Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в зданиях и помещениях с массовым скоплением людей

Краткий обзор пожаров в общественных зданиях. Примеры наиболее характерных пожаров в помещениях. Их анализ, причины. Обязанности руководителей учреждений по осуществлению мер пожарной безопасности. Основные организационные мероприятия по установлению противопожарного режима. Порядок обучения работников мерам пожарной безопасности на рабочих местах и действиям при возникновении пожара. Создание в учреждениях пожарно-технических комиссий, добровольных пожарных дружин, их задачи и практическая деятельность.

Тема 3.

Меры пожарной безопасности в зданиях и помещениях с массовым скоплением людей.

Меры пожарной безопасности при эксплуатации электрических сетей, электрооборудования и электронагревательных приборов. Короткое замыкание, перегрузка, переходное сопротивление, искрение, их сущность, причины возникновения и способы предотвращения. Хранение и обращение с огнеопасными жидкостями. Основные факторы, определяющие пожарную опасность (легковоспламеняющиеся жидкости и горючие жидкости). Требования к местам их хранения. Разработка плана эвакуации, содержание путей эвакуации. Особенности распространения огня в зданиях повышенной этажности. Повышенная опасность продуктов горения. Незадымляемые лестничные клетки. Специальные требования пожарной безопасности к помещениям с размещением значительного количества электроприборов, офисного оборудования и оргтехники. Порядок хранения печатной продукции и документов.

Тема 4.

Первичные средства пожаротушения, автоматические установки пожарной сигнализации и пожаротушения. Действия при возникновении пожара, вызов пожарной охраны. Первичные средства тушения пожаров, их использование при возникновении загорания. Автоматические установки пожарной сигнализации и пожаротушения. Назначение, устройство, принцип действия и применение углекислотных, порошковых и аэрозольных огнетушителей. Назначение, устройство, оснащение и правила эксплуатации внутренних пожарных кранов. Использование подсобных средств и пожарного инвентаря для тушения пожара. Нормы обеспечения  учреждений средствами пожаротушения. Действия сотрудников Учреждения при возникновении пожара, вызов, встреча и сопровождение пожарных команд к месту пожара. Порядок проведения эвакуации из зданий повышенной этажности и помещений с массовым пребыванием людей. Действия в случае значительного задымления. Действия по предотвращению паники. Оказание доврачебной помощи пострадавшим при пожаре.

Практическое занятие.

Организация учений по эвакуации персонала. Работа с огнетушителем.

Зачет

Проверка знаний пожарно-технического минимума.

Пожарно-технический минимум для сотрудников, осуществляющих круглосуточную охрану

Тематический план

| № темы | Тема | Время |
| --- | --- | --- |
| 1 | Требования пожарной безопасности к зданиям и помещениям | 10 мин |
| 2 | Технические средства пожаротушения, противопожарный инвентарь | 5 мин |
| 3 | Действия при пожаре | 10 мин |
| 4 | Практическое занятие | 10 мин |
|  | Зачет | 10 мин |
| ИТОГО: | 45 мин |

Учебная программа

Тема 1.

Требования пожарной безопасности к зданиям и помещениям.

Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Инструкции по пожарной

безопасности. Противопожарный  режим. Пути эвакуации и эвакуационные выходы. План эвакуации.

Тема 2.

Технические средства пожаротушения, противопожарный инвентарь.

Первичные средства пожаротушения. Классификация огнетушителей. Область применения. Назначения, правила применения, местонахождение в Учреждении.  Автоматические установки пожарной сигнализации (далее — АУПС) и автоматические установки пожаротушения (далее — АУПТ). Месторасположение в Учреждении.

Действия при срабатывании АУПС и АУПТ. Виды пожарного оборудования и инвентаря, назначение, устройство, месторасположение.

Тема 3.

Действия при пожаре. Общий характер и особенности развития пожара. Порядок сообщения о пожаре. Действия до прибытия пожарных подразделений. Принятие мер по предотвращению распространения пожара. Встреча противопожарных формирований. Действия после прибытия пожарных подразделений.

Тема 4.

Практическое занятие

Практическое ознакомление и работа с огнетушителем на модельном очаге пожара.

Зачет

Проверка знаний пожарно-технического минимума.

Перечень вопросов при тестировании сотрудиков.

1.Какой федеральный закон определяет общие правовые, экологические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в РФ(69-ФЗ)?
а) «О пожарной безопасности».
б) «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».
в) «О безопасности».
г) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

2.При каком количестве людей, единовременно находящихся на этажах зданий и сооружений, на видных местах должны вывешиваться планы эвакуации людей при пожаре? (ППР в РФ п.7)
а) Более 5 человек.
б) Более 10 человек.
в) Более 15 человек.
г) Более 20 человек.
д) Более 25 человек.

3.В какое время на путях эвакуации должно включаться эвакуационное освещение? (ППР в РФ п.43)
а) Они должны быть постоянно включены
б) Должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения
в) В 15 часов в зимнее время и в 18 часов в летнее время года
г) В случае возникшего пожара

4.Как по характеру и времени проведения подразделяются противопожарные инструктажи? (Приказ МЧС России от 12.12.2007 №645 п.9)
а) Вводный, первичный, повторный, внеплановый, целевой.
б) Вводный, первичный, внеплановый, повторный,
в) Первичный, внеплановый, повторный.

5.Какой документ из указанных устанавливает общие требования пожарной безопасности к зданиям, сооружениям, промышленным объектам, пожарно-технической продукции? (123-ФЗ ст.1 п.1)
а) Федеральный закон «О пожарной безопасности»
б) Правила противопожарного режима в РФ
в) Постановление Правительства РФ от 21.12.2004 г. №820 «О государственном пожарном надзоре»
г) Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

6.Кто несет персональную ответственность за обеспечение пожарной безопасности в организации (69-ФЗ Статья 37)?
а) Руководитель организации.
б) Инженер по пожарной безопасности организации.
в) Служба охраны труда организации во главе с ее руководителем.
г) Руководители подразделений (участков).

7.Сколько эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания 70 человек? (ППР РФ п.25)
а) Достаточно одного
б) Не менее двух
в) Минимум три выхода
г) Нормативными документами не регламентируется

8.Какой противопожарный инструктаж должны проходить работники организации при приеме на работу? (Приказ МЧС России от 12.12.2007 №645 п.11)
а) Вводный противопожарный инструктаж
б) Целевой противопожарный инструктаж
в) Первичный противопожарный инструктаж
г) Внеплановый противопожарный инструктаж

9.Что из перечисленного относится к опасным факторам пожара (123-ФЗ Статья 9)?
а) Повышенная температура окружающей среды, пламя и искры, тепловой поток
б) Снижение видимости в дыму и пониженная концентрация кислорода
в) Повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения
г) Все перечисленные факторы пожара относятся к опасным

10.Что входит в понятие профилактики пожаров? (69-ФЗ ст.1)
а) Исключение возникновения пожара
б) Обеспечение безопасности людей и материальных ценностей
в) Ограничение распространения пожара
г) Создание условий для успешного тушения пожаров
д) Совокупность превентивных мер, направленных на исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий

11.При каком количестве работников должна быть разработана инструкция, определяющая действие персонала по эвакуации людей при пожаре? (ППР РФ п.12)
а) Более 50 человек.
б) Более 10 человек.
в) Более 150 человек.
г) Более 200 человек.
д) Более 250 человек.

12.Каким образом должны открываться двери на путях эвакуации? (ППР РФ п.34)
а) Свободно, по направлению выхода из здания
б) Свободно, по направлению входа в здание
в) Не регламентируется
г) Двери должны быть вращающимися

13.Каким образом должно осуществляться оповещение людей о пожаре (123-ФЗ Статья 84)?
а) С помощью подачи звуковых или световых сигналов во все помещения здания с постоянным или временным пребыванием людей.
б) С помощью трансляции специально разработанных текстов о необходимости эвакуации и путях эвакуации.
в) С помощью включения эвакуационного (аварийного) освещения.
г) Любым из перечисленных способов или их комбинацией.

14.Выберите правильную последовательность действий при обнаружении пожара: (ППР РФ п.71)
а) Начать эвакуацию людей, позвонить по телефону 01, проверить включение автоматических средств пожаротушения, начать спасение материальных ценностей.
б) Позвонить по телефону 01, начать эвакуацию людей и спасение материальных ценностей, проверить включение автоматических средств пожаротушения.
в) Позвонить по телефону 01, принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара.

15.Что относится к первичным средствам пожаротушения (123-ФЗ Статья 43)?
а) Переносные и передвижные огнетушители.
б) Песок и вода.
в) Переносные и передвижные огнетушители, пожарные краны и средства обеспечения их использования, пожарный инвентарь, покрывала для изоляции очага возгорания.
г) Огнетушители, песок, лопаты, покрывала для изоляции очага пожара.

16.Выберите правильную последовательность действий при обнаружении пожара: (ППР РФ п.71)
а) Начать эвакуацию людей, позвонить по телефону 01, проверить включение автоматических средств пожаротушения, начать спасение материальных ценностей
б) Позвонить по телефону 01, начать эвакуацию людей и спасение материальных ценностей, проверить включение автоматических средств пожаротушения
в) Позвонить по телефону 01, начать эвакуацию людей, проверить включение автоматических средств пожаротушения, начать спасение материальных ценностей

17.Какие документы по пожарной безопасности должны быть разработаны в организации для каждого пожароопасного участка? (ППР РФ п.2)
а) Правила пожарной безопасности на объекте.
б) Инструкции о мерах пожарной безопасности.
в) Производственные инструкции.
г) Технологические регламенты.

18.Какие сведения необходимо сообщить в пожарную охрану в случае возникновения пожара? (ППР РФ п.71)
а) Адрес, по которому случилось возгорание, количество пострадавших
б) Адрес объекта, место возгорания, количество пострадавших
в) Адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию
г) Адрес объекта, место возгорания, количество пострадавших, данные позвонившего

19.Какие подразделения могут создаваться в организациях с целью предупреждения и борьбы с пожарами на объектах? (ППР РФ п.5)
а) Служба охраны труда
б) Отдел пожарного надзора и контроля
в) Пожарно-технические комиссии 
г) Пожарно-технический отдел

20.Можно ли использовать запас воды, предназначенный для нужд пожаротушения, в хозяйственных и производственных целях? (ППР РФ п.60)
а) Можно, по приказу руководителя организации
б) Можно, но только половинный запас
в) Можно, с разрешения представителей Госпожнадзора
г) Не разрешается